新能源公司防逆流装置招标公告

新能源公司防逆流装置需对外招标采购，若有能力供货的客户请报名参加招标，送货现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区，招标物资明细如下：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防逆流装置 | 新能源光伏电站，采用380V接入低压母线，多余电量通过变压器逆变接入10KV电网，10KV电网电量有剩余通过20000KVA变压器逆变35KV接入国网，新能源项目属于光伏自发自用，因此需要装设防逆流装置，当有余电通过35KV线路上网时，通过防逆流设备指令降低光伏逆变器的出力，以达到电网发供平衡没有余电上网的效果。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位补充说明 |  |  |  |  |  | 所报价格含税含运费 |  |  |  |
| 投标单位提供本次投标标的物详细技术配置及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称 （需与开票名称一致，不一致请注明，请加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次招标要求：1.保证质量，产品符合使用单位要求。2. 需按使用单位要求及时供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有意者请致电13371189668物资采购部联系人毕先生，13386317669使用单位联系人孙先生，0631-7438028审计部监督电话。

好当家集团物资采购部

2024年10月24日